## Sheet2
宁波市计量专业培训/考核项目及时间一览表
长度—计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师
联系电话
10302 | 线纹 | 工作线纹尺 | 钢直尺检定规程 | JJG 1-1999 | 单月培训 | 闫伟光13957402225
|  |  | 钢卷尺检定规程 | JJG 4-2015
10701 | 万能量具 | 游标类量具 | 通用卡尺检定规程 | JJG 30-2012
|  |  | 高度卡尺检定规程 | JJG 31-2011
10702 | 万能量具 | 微分类量具 | 千分尺检定规程 | JJG 21-2008
|  |  | 内径千分尺检定规程 | JJG 22-2014
|  |  | 深度千分尺检定规程 | JJG 24-2003
|  |  | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | JJG 26-2011
|  |  | 测量内尺寸千分尺校准规范 | JJF 1411-2013
10703 |  | 指示表类量具 | 指示表检定规程 | JJG 34-2022
|  |  | 杠杆表检定规程 | JJG 35-2006
|  |  | 机械式比较仪检定规程 | JJG 39-2004
|  |  | 扭簧比较仪检定规程 | JJG 118-2010
10705 |  | 量规类量具 | 塞尺检定规程 | JJG62-2007 | 单月培训 | 刘素洁13626847725
|  |  | 光滑极限量规检定规程 | JJG 343-2012
11001 | 螺纹测量 | 螺纹测量量具 | 圆柱螺纹量规校准规范 | JJF 1345-2012
力学—计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师
联系电话
20101 | 质量 | 天平 | 机械天平检定规程 | JJG 98-2019 | 单月培训 | 秦树伟13486658252
|  |  | 架盘天平检定规程 | JJG 156-2016
|  |  | 电子天平检定规程 | JJG 1036-2022
20102 |  | 砝码 | 砝码检定规程 | JJG 99-2006
20201 | 衡器 | 非自动衡器 | 模拟指示秤检定规程 | JJG 13-1997 | 单月培训 | 秦树伟13486658252
|  |  | 非自行指示秤检定规程 | JJG 14-1997
|  |  | 杆秤检定规程 | JJG 17-2002
|  |  | 数字指示秤检定规程 | JJG 539-2016
20202 |  | 自动衡器 | 连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程 | JJG 195-2002
|  |  | 重力式自动装料衡器检定规程 | JJG 564-2002
20302 | 容量 | 大容量 | 立式金属罐容量检定规程 | JJG 168-2018 | 单月培训 | 陈雪晶、傅海斌、丁峰
|  |  | 卧式金属罐容积检定规程 | JJG 266-1918
20303 |  | 中容量 | 汽车油罐车容量检定规程 | JJG 133-2005
|  |  | 标准金属量器检定规程 | JJG 259-2005
20304 | 容量 | 小容量 | 常用玻璃量器检定规程 | JJG 196-2006 | 单月培训 | 严俊杰13806667031 丁晨旭 18368170049
|  |  | 移液器检定规程 | JJG 646-2006
|  |  | 转速表检定规程 | JJG105-2000 |  | 金海骅 13857870320
20501 | 力值 | 测力仪 | 标准测力仪检定规程 | JJG 144-2007 | 单月培训 | 余声波15967864467
|  |  | 工作测力仪检定规程 | JJG 455-2000
20503 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 | JJG 139-2014
|  |  | 电子式万能试验机检定规程 | JJG 475-2008
20507 |  | 专用试验机 | 抗折试验机检定规程 | JJG 476-2001
20600 | 扭矩 | —— | 扭矩扳子检定规程 | JJG 707-2014
|  |  | 扭矩扳子检定仪检定规程 | JJG 797-2013
21402 | 流量 | 液体流量 | 水表检定装置检定规程 | JJG 1113-2015 | 单月培训 | 马俊15168195099
|  |  | 浮子流量计检定规程 | JJG 257-2007 | 单月培训 | 钱浩
|  |  | 液体容积式流量计检定规程 | JJG 667-2010
|  |  | 涡街流量计检定规程 | JJG 1029-2007
|  |  | 涡轮流量计检定规程 | JJG 1037-2008
21404 |  | 水表 | 饮用冷水水表检定规程 | JJG 162-2019 | 单月培训 | 马俊15168195099
21406 |  | 燃气表 | 膜式燃气表检定规程 | JJG 577-2012 | 单月培训
21604 | 压力 | 精密压力表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 | JJG49-2013 | 单月培训 | 翁文惠13586515125
21604 | 压力 | 一般压力表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | JJG 52-2013 | 单月培训 | 陈亮15168198952、杨晓燕18858219800、陈敏捷 15168190663
|  | 浮标式氧气吸入器 | 浮标式氧气吸入器检定规程 | JJG 913-2015 | 单月培训 | 穆文耀13777124413
21605 |  | 血压计(表) | 血压计和血压表检定规程 | JJG 270-2008 |  | 孙刚15057478176
|  | 电子血压计 | 无创自动测量血压计检定规程 | JJG 692-2010
21610 |  | 压力变送器 | 压力变送器检定规程 | JJG 882-2019 | 单月培训 | 陈敏捷 15168190663
温度—计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师
联系电话
40202 | 热电偶 | 工作用热电偶 | 工作用贵金属热电偶检定规程 | JJG 141-2013 | 单月培训 | 成华13486088201
|  |  | 廉金属热电偶校准规范 | JJF 1637-2017
40302 | 膨胀式温度计 | 工作用膨胀式温度计 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 | JJG 130-2011 | 单月培训 | 纪洪芝15058409155
|  |  | 双金属温度计校准规范= | JJF 1908-2021
40403 | 电阻温度计 | 工业用电阻温度计 | 工业铂、铜热电阻检定规程 | JJG 229-2010
40700 | 温度二次仪表 | —— | 工业过程测量记录仪检定规程 | JJG 74-2005 | 单月培训 | 成华13486088201
|  |  | 动圈式温度指示、指示位式调节仪表检定规程 | JJG 186-1997
|  |  | 数字温度指示调节仪检定规程 | JJG 617-1996
|  |  | 模拟式温度指示调节仪检定规程 | JJG 951-2000
电磁—计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师
联系电话
50101 | 直流电阻及仪器 | 直流电阻 | 直流电阻箱检定规程 | JJG 982-2003 | 单月培训 | 吴振宇15168198797
|  |  | 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程 | JJG 1052-2009
50102 |  | 直流电桥 | 直流电桥检定规程 | JJG 125-2004
50103 |  | 电阻测量仪器 | 直流低电阻表检定规程 | JJG 837-2003
50104 |  | 直流电位差计 | 直流电位差计检定规程 | JJG 123-2004
50301 | 数字仪表 | 数字多用表 | 直流数字电压表试行检定规程 | JJG 315-1983 | 单月培训 | 俞科梁13586860961
|  |  | 直流数字电流表试行检定规程 | JJG 598-1989
|  |  | 直流数字式欧姆表检定规程 | JJG 724-1991
50701 | 交流电量 | 电量仪表 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | JJG 124-2005 | 单月培训 | 徐虎翼15168195279
|  |  | 钳形电流表校准规范 | JJF 1075-2015
50801 | 电能 | 安装式电能表 | 机电式交流电能表检定规程 | JJG 307-2006 | 单月培训 | 吴振宇15168198797
|  |  | 电子式交流电能表检定规程 | JJG 596-2012
|  |  | 最大需量电能表检定规程 | JJG 569-2014
|  |  | 多费率交流电能表检定规程 | JJG 691-2014
|  |  | 预付费交流电能表检定规程 | JJG1099-2014
50802 |  | 标准电能表 | 标准电能表检定规程 | JJG1085-2013
50803 |  | 电能表检定装置 | 交流电能表检定装置检定规程 | JJG 597-2005
50901 | 互感器及测量仪器 | 测量互感器 | 测量用电流互感器检定规程 | JJG 313-2010 | 单月培训 | 陆晓峰13484217679
|  |  | 测量用电压互感器检定规程 | JJG 314-2010
51301 | 电气安全测量仪表 | 耐电压测试仪 | 耐电压测试仪检定规程 | JJG 795-2004 | 单月培训 | 陆晓峰13484217679、徐虎翼15168195279
51302 |  | 高阻和绝缘测试仪器 | 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 | JJG 622-1997
|  |  | 电子式绝缘电阻表检定规程 | JJG 1005-2005
51303 |  | 接地电阻表 | 接地电阻表检定规程 | JJG 366-2004
51304 |  | 接地导通电阻测试仪 | 接地导通电阻测试仪检定规程 | JJG 984-2004
51305 |  | 泄漏电流测量仪 | 泄漏电流测量仪检定规程 | JJG 843-2007
化学—计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号 | 培训时间 | 专业老师
联系电话
90101 | 光化学分析 | 吸收光谱仪 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | JJG 178-2007 | 单月培训 | 施江焕13736011550
|  |  | 原子吸收分光光度计检定规程 | JJG 694-2009
90201 | 水质测量 | 水中有机物测定仪 | 总有机碳分析仪检定规程 | JJG 821-2005 | 单月培训 | 施江焕13736011550、徐炳坤15888008187
|  |  | 化学需氧量（COD）在线自动监测仪检定规程 | JJG 1012-2006
90202 |  | 水质分析仪 | 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程 | JJG 291-2008
90301 | 湿度和水分测量 | 湿度计 | 机械式温湿度计检定规程 | JJG 205-2005 | 单月培训 | 纪洪芝15058409155
90401 | 电化学分析 | 酸度、离子计 | 实验室pH（酸度）计检定规程 | JJG 119-2005 | 单月培训 | 施江焕13736011550
90402 |  | 电导率仪 | 电导率仪检定规程 | JJG 376-2007 |  | 单佳盈 15869398412
90501 | 尘埃与颗粒测量 | 粉尘烟尘测量仪 | 粉尘采样器检定规程 | JJG 520-2005
|  |  | 烟尘采样器检定规程 | JJG 680-2007 | 单月培训 | 徐炳坤15888008187
|  |  | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 | JJG 943-2011
|  |  | 大气采样器检定规程 | JJG 956-2013
90701 | 气体分析 | 氧分析仪 | 电化学氧测定仪检定规程 | JJG 365-2008
90702 |  | 气体成分分析仪 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 | JJG 635-2011
|  |  | 烟气分析仪检定规程 | JJG 968-2002
90703 |  | 气体测报器 | 可燃气体检测报警器检定规程 | JJG 693-2011
|  |  | 硫化氢气体检测仪检定规程 | JJG695-2019
|  |  | 一氧化碳检测报警器检定规程 | JJG 915-2008
90801 | 色谱分析 | 液相色谱仪 | 液相色谱仪检定规程 | JJG 705-2014 | 单月培训 | 施江焕13736011550
90802 |  | 气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 | JJG 700-1999
|  |  | ​验光机检定规程 | JJG892-2011 | 单月培训 | 徐聪恩 13586525400
|  |  | 焦度计检定规程 | JJG580-2005